Curso: Engenharia Elétrica

Disciplina: Dispositivos Eletrônicos Inteligentes - IEDs

Código: TEE00186

Carga horáriaTeórica:44Prática:16Total:60

OBJETIVO:	Estudar o desenvolvimento e integração de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) na automação de sistemas elétricos de potência (SEP), aplicando conhecimentos sobre princípios de engenharia.

EMENTA:	Introdução a IEDs e automação no SEP. Unidades Terminais Remotas. Relés Digitais. Ferramentas de Eletrônica e Computação utilizadas em Proteção e Controle. Exemplos de Algoritmos de Relés Digitais. Sistemas de Comunicação e Automação de Centros de Comando.

PRÉ-REQUISITOS: TEE00131, TEE00129, TEE00140. Co-requisitos: TEE00146 e TEE00148

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

| Número | Habilidades e Competências | Desenvolvida na Disciplina? Marque X caso seja desenvolvida ou deixe em branco caso contrário |
| --- | --- | --- |
| I | Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia | X |
| II | Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados | X |
| III | Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos | X |
| IV | Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia | X |
| V | Identificar, formular e resolver problemas de engenharia | X |
| VI | Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas | X |
| VII | Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas | X |
| VIII | Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas | X |
| IX | Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica |  |
| X | Atuar em equipes multidisciplinares |  |
| XI | Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais |  |
| XII | Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental |  |
| XIII | Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia | X |
| XIV | Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional | X |

Programa Pleno (60 módulos)

Introdução – O que são IEDs? (02 módulos de 50 minutos)

- Unidades Terminais Remotas (10 módulos de 50 minutos)

  - Funcionalidades básicas (02 módulos);

  - Hardware de Entrada/Saída (04 módulos);

  - Linguagem Ladder (04 módulos);

- Relés Digitais (12 módulos de 50 minutos)

  - Histórico das tecnologias de proteção (02 módulos);

  - Relés Digitais - construção (02 módulos);

  - Relés Digitais – configuração (04 módulos);

  - Relés Digitais – comunicação e interfaces (02 módulos);

  - Relés Digitais – novas tecnologias (02 módulos);

- Ferramentas de Eletrônica e Computação utilizadas em Proteção e Controle (10 módulos de 50 minutos)

  - Apresentação de softwares (04 módulos);

  - Exemplos e estudos de caso (06 módulos);

- Exemplos de Algoritmos de Relés Digitais. (08 módulos de 50 min)

  - Diagramas Funcionais e Lógicas de Controle (04 módulos);

  - Exemplos e estudos de caso (04 módulos);

- Sistemas de Comunicação e Automação de Centros de Comando (12 módulos de 50 minutos)

  - Principais protocolos de comunicação (04 módulos).

  - Automação Básica – Integração de dispositivos (02 módulos);

  - Sistemas de Gerenciamento de Energia (02 módulos);

  - Exemplo de Automação de CCO (04 módulos);

- Avaliações (06 módulos de 50 minutos)

  - Avaliações semestrais (06 módulos)

TOTAL DE MÓDULOS: 60

Bibliografia Básica

- J.M. Filho, D.R. Mamede, “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência”, Ed. LTC, 2011;

- D.V. Coury, M. Oleskovicz, R. Giovanini, “Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência: dos Relés Eletromecânicos aos Microprocessados Inteligentes”, Universidade de São Paulo, 2007;

- Alstom Grid, “Network Protection & Automation Guide (NPAG)”, 2011;

- P.U.B. de Albuquerque, A.R.de Alexandria, “Redes Industriais – Aplicações de Sistemas de Digitais de Controle Distribuído”, Editora Ensino Profissional, 2009;

- L.T. Berger, K. Iniewski, “Redes Elétricas Inteligentes: Aplicações, Comunicação e Segurança”, Ed. LTC, 2016;

- M.S. Thomas, J.D. McDonald, “Power System SCADA and Smart Grids”, CRC PRESS, ISBN-13 978-1-4822-2675-1, 2015;

- “Smart Grid Handbook”, Ed. John Wiley & Sons, 2016;

- F.Prudente, “Automação Industrial PLC - Teoria e Aplicações - Curso Básico”, Ed. LTC 2ª ed, 2011;

- Schweitzer Engineering Laboratories, “Tutorial de Diagramas Lógicos de Esquemas de Proteção e Controle” - 3ª Edição;

- “IEC TC57 Dashboard”, disponível em http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1273,25;

Bibliografia Complementar

- G. Kindermann, “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Vol.1”, Ed. LABPLAN/UFSC, 2005;

- G. Kindermann, “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Vol.2”, Ed. LABPLAN/UFSC, 2005

- G. Kindermann, “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – Vol.3”, Ed. LABPLAN/UFSC, 2005

- C.R. Mason, “The art & science of protecting relaying”, General Electric;

- N. Olifer, V. Olifer, “Redes de Computadores | Princípios, Tecnologias e Protocolos para o Projeto de Redes”, Ed. LTC, 2008;

- A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall, “Redes de Computadores”,5ª Ed. 2011;

- Schweitzer Engineering Laboratories, “Modern Solutions for Protection, Control, and Monitoring of Electric Power Systems”, ed. H.J.A. Ferrer e E.O. Schweitzer, III, 2010;

- “Elipse SCADA Power”, disponível em https://www.elipse.com.br/produto/elipse-power/

- “Sistema aberto de gerenciamento de energia – SAGE”, disponível em http://sage.cepel.br/sage/index.php/pt/