Curso: Engenharia Elétrica – Sistemas Elétricos de Potência

Disciplina: Projetos de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Sistemas de Aterramento

Código: TEE00187

Carga Horária: 60 h

Teórica: 60Prática: 0Total: 60

OBJETIVO:	PROPORCIONAR AO ALUNO CONHECIMENTOS BÁSICOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E SISTEMAS DE ATERRAMENTO, COM ISSO ESTARÁ APTO A PROJETAR, ESPECIFICAR E TER NOÇÕES DE INSPEÇÕES, MEDIÇÕES E LAUDOS DE PDA E SISTEMAS DE ATERRAMENTO.

EMENTA:	PARTE I: PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: PRINCÍPIOS GERAIS, GERENCIAMENTO DE RISCO, DANOS FÍSICOS A ESTRUTURAS E PERIGOS À VIDA, PROJETOS DE SPDA, SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INTERNOS NA ESTRUTURA, PROJETOS DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS. PARTE II: SISTEMAS DE ATERRAMENTO: PROJETO, CONSTRUÇÃO, MEDIÇÕES E MANUTENÇÃO

PRÉ-REQUISITOS:

Eletromagnetismo;

Instalações Elétricas em Baixa Tensão.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

| Número | Habilidades e Competências | Desenvolvida na Disciplina? Marque X caso seja desenvolvida ou deixe em branco caso contrário |
| --- | --- | --- |
| I | Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia | X |
| II | Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados | X |
| III | Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos |  |
| IV | Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia | x |
| V | Identificar, formular e resolver problemas de engenharia | X |
| VI | Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas |  |
| VII | Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas |  |
| VIII | Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas | x |
| IX | Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica | x |
| X | Atuar em equipes multidisciplinares |  |
| XI | Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais | x |
| XII | Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental | x |
| XIII | Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia | x |
| XIV | Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional |  |

Programa Pleno

Parte I – Proteção contra Descargas Atmosféricas

- Princípios gerais (4 módulos de 50 minutos)

  - Parâmetros da corrente da descarga atmosférica

  - Danos devido às descargas atmosféricas

  - Danos à estrutura

  - Necessidade e vantagem econômica da proteção contra descargas atmosféricas

  - Medidas de proteção

  - Critérios básicos para proteção de estruturas

- Gerenciamento de risco (4 módulos de 50 minutos)

  - Danos e perdas

  - Riscos e componentes de risco

  - Composição dos componentes de risco

  - Gerenciamento de risco

  - Análise 	dos 	componentes 	de 	risco

  - Estudo preliminar para projeto de PDA

- Danos físicos a estruturas e perigos à vida (8 módulos de 50 minutos)

  - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA

  - Classe do SPDA

  - Projeto do SPDA

  - Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas

  - Escolha de um SPDA externo

  - Subsistema de captação

  - Subsistema de descida

  - Subsistema de aterramento

  - Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas

  - Manutenção, inspeção e documentação de um SPDA

  - Medidas de proteção contra acidentes com seres vivos devido a tensões de passo e de toque

- Símbolos gráficos para PDA, conforme PD CLC/TR 50469:2005 (2 módulos de 50 minutos)

- Ensaio da continuidade elétrica das armaduras, conforme anexo F da ABNT NBR 5419-3:2015 (2 módulos de 50 minutos)

- Projeto de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (4 módulos de 50 minutos)

- Especificações técnicas para PDA, conforme IEC 62561 (todas as partes) (4 módulos de 50 minutos)

- Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura (6 módulos de 50 minutos)

  - Projeto e instalação das medidas de proteção contra surtos (MPS)

  - Aterramento e equipotencialização

  - Blindagem magnética e roteamento de linhas

  - Coordenação de DPS

  - Gerenciamento das MPS

  - Dimensionamento de DPS conforme IEC 61643-12:2020

Parte II – Sistemas de Aterramento

- Definições básicas, em conformidade com a ABNT NBR 15749:2009 - Medições de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento; (2 módulos de 50 minutos)

  - Principais finalidades e requisitos a serem atendidos pelos sistemas de aterramento;

  - Conceito físico da resistência de aterramento do ponto de vista operativo, eletrodo ideal de aterramento, valores de corrente e dos potenciais máximos admissíveis pelo corpo humano.

- Medições em sistemas de aterramento; (4 módulos de 50 minutos)

  - Métodos de medição e resistividade do solo, de acordo com a norma ABNT NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo;

  - Métodos de medição da resistência de aterramento;

  - Medições dos potenciais na superfície do solo, tais como:

    - Tensão de toque;

    - Tensão de passo;

    - Tensão de transferência.

    - Os itens 2.6, 2.7.1 e 2.7.2 métodos de acordo com a norma ABNT NBR 15749:2009.

  - Estratificação do solo;

    - Conceito, critérios para determinar a resistividade característica de determinado solo, conforme a norma ABNT NBR 7117:2012;

    - Resistividade aparente;

    - Estratificação do solo, método gráfico e por software;

- Dimensionamento de sistemas de aterramento compostos por hastes verticais em diversas configurações, tais como: (2 módulos de 50 minutos)

  - Linear;

  - Quadrado vazio;

  - Quadrado cheio;

  - Triângulo;

- Dimensionamento de sistemas de aterramento composto por eletrodos horizontais; (2 módulos de 50 minutos)

  - Eletrodo horizontal, sem e com hastes;

  - Eletrodos horizontais configuração em malha, sem e com hastes;

  - Exemplos numéricos e análise das configurações mais adequadas para diversas aplicações específicas.

- Dimensionamento da seção dos condutores utilizados em sistemas de aterramento, de acordo com a ABNT NBR 15751:2013 - Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos; (2 módulos de 50 minutos)

- Sistemas de aterramento especiais; (2 módulos de 50 minutos)

  - Telecomunicações;

  - Equipamentos sensíveis (inclusive processamento de dados - CPD);

  - Malhas de referência de sinal (MRS) conceito, dimensionamento e instalação;

  - Exemplos numéricos e aplicações práticas de (MRS).

- Tecnologia utilizada na infraestrutura de aterramento que utiliza as armaduras das fundações; (2 módulos de 50 minutos)

  - Método de medição da continuidade elétrica, através do valor da resistência de contato das armaduras das fundações, colunas e vigas, de acordo com a ABNT NBR 5419:2015 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte 4;

  - Equipamento utilizado nas medições da resistência de contato, valores máximos admissíveis e os normalmente encontrados;

- Soluções especiais para solos com alto valor de resistividade; (2 módulos de 50 minutos)

  - Configurações especiais de sistemas de aterramento;

  - Tratamento do solo;

- Esquemas de aterramento de baixa tensão de acordo com a ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão (TT, TN-S, TN-C, TN-C-S, IT); (2 módulos de 50 minutos)

  - Equipotencialização, conceito, BEP, BEL.

- Tecnologia dos materiais utilizados em sistemas de aterramento. (2 módulos de 50 minutos)

  - Critérios de proteção contra corrosão em sistemas de aterramento;

- Atividades Práticas: (4 módulos de 50 minutos)

  - Medição da resistividade do solo, onde supostamente irá ser implantado um novo sistema de aterramento;

    - Traçado da curva característica de resistividade do solo com a modelagem (estratificação) do solo sob medição;

    - Medição da resistência de aterramento de um sistema de aterramento já implantado com o traçado de sua curva característica;

  - Determinação aproximada do raio do volume de influência de um sistema de aterramento previamente implantado.

  - Conexões em sistemas de aterramento.

    - Tipos de conexão;

    - Princípios sobre solda exotérmica;

    - Execução prática de soldas exotérmicas, em campo.

TOTAL DE MÓDULOS: 60

Bibliografia Básica

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5419-1: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5419-2: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5419-3: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5419-4: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

- DEHN + SÖHNE. LIGHTNING PROTECTION GUIDE. Neumarkt. 3rd ed. 2014.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15571: Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7117: Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15549: Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

Bibliografia Complementar

- EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION. CLC/TR 50469 Lightning protection systems – Symbols. Brussels: CENELEC, 2005.

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 62561-1: Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components. Geneva: IEC, 2017.

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 62561-2: Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes Geneva: IEC, 2018.

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 62561-5: Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals Geneva: IEC, 2017.

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 62561-7: Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds. Geneva: IEC, 2018.